## Sheet1
电力维保服务报价单
项目名称： 德阳市旌阳区黄许镇卫生院及旌阳区精神病医院电力维保服务
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 160kVA油浸式变压器 | 绕组直流电阻、绝缘电阻、工频耐压、接地电阻，检测试验 | 台 | 1 |  |  | 旌阳区黄许镇卫生院
2 | 1250kVA干式变压器 | 绕组直流电阻、绝缘电阻、工频耐压、接地电阻，检测试验 | 台 | 2 |  |  | 旌阳区精神病医院2台
3 | 电力电缆 | 绝缘电阻，检测试验 | 根 | 3 |  |  | 旌阳区黄许镇卫生院1根及旌阳区精神病医院2根
4 | 真空断路器 | 红外测温、绝缘电阻、回路电阻、工频耐压、开关动作特性，检测试验 | 台 | 4 |  |  | 旌阳区精神病医院高压柜内
5 | 微机保护装置 | 外观检查、直流电源回路校验、保护定值校验 | 套 | 4 |  |  | 旌阳区精神病医院4台
6 | 框架式断路器 | 红外测温、绝缘电阻、开关动作特性、储能电机，检测试验 | 项 | 2 |  |  | 旌阳区黄许镇卫生院及旌阳区精神病医院各一台
7 | 电容器 | 外观检查、电容量测量、绝缘电阻、无功补偿器功能检测校验 | 项 | 2 |  |  | 旌阳区精神病医院
8 | 低压回路检测 | 断路器、低压电缆 | 项 | 1 |  |  | 旌阳区黄许镇卫生院及旌阳区精神病医院
9 | 季度巡检 | 变压器、电力电缆、低压回路、开关、仪器仪表、电气隐患排查 | 季度 | 4 |  |  | 旌阳区黄许镇卫生院及旌阳区精神病医院
10 | 合 计
备注 | 要求：1、对旌阳区黄许镇卫生院及旌阳区精神病医院，配电设备、设施，每一季度定期进行巡视检查一次，并填写设备巡检表，检测发现已坏或存在安全隐患的用电开关、仪器仪表、变压器、电缆、二次回路等设备设施，提请医院及时更换处理。2、每年度底前对医院变压器、电缆、电容、断路器、微机保护装置等进行检测、综合性试验，并出具相应合格检测报告。
项目说明 | 1.报价包含 %税。
2.按照 DL/T 596-2021预防性试验规程进行试验。
3.若有损坏件需要换新，另行报价。
4.如需维修、更换或增加除服务清单外的工程量，价格甲乙双方另计。